附件1：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我XXX系XXX公司的法定代表人，现授权XXX为我单位委托代理人，以本单位的名义参加XXX工程建设项目XXX的竞争性谈判活动。委托代理人在竞争性谈判活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人签字：                 联系电话：

委托代理人签字：                 手机：

单位电话：                         传真：

竞争性谈判申请人：（全称并加盖企业法人公章）

日期：   年  月  日

附件2：

费用报价单

| 序号 | 维修设备 | 设备型号规格 | 控制价 （不含税、含人工费、含材料费） | 报价 （不含税、含人工费、含材料费） | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 离心式通(引)风机拆装检查 设备重量 ≤0.3t | 217 |  | 设备本体及部件等拆卸、清洗、检查、刮研、换油、调间隙及调配重、找正、找平、找中心、铜线更换、轴承更换、密封更换、记录、组装复原等。(包含但不限于铜线轴承、密封更换及设备维修所需的所有配件) |
| 2 |  | 离心式通(引)风机拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 347 |  |  |
| 3 |  | 离心式通(引)风机拆装检查 设备重量 ≤0.8t | 535 |  |  |
| 4 |  | 回转式鼓风机拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 356 |  |  |
| 5 |  | 回转式鼓风机拆装检查 设备重量 ≤1t | 659 |  |  |
| 6 |  | 轴流通风机拆装检查 设备重量 ≤0.2t | 185 |  |  |
| 7 |  | 轴流通风机拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 347 |  |  |
| 8 |  | 离心式鼓风机(带变速器)拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 1256 |  |  |
| 9 |  | 离心式鼓风机(不带变速器)拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 560 |  |  |
| 10 | 泵 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 461 |  | 设备本体及部件等拆卸、清洗、检查、刮研、换油、调间隙、找正、找平、找中心、铜线更换轴承更换、密封更换、记录、组装复原、配合检查验收等。(包含但不限于铜线、轴承、密封及设备维修所需的所有配件) |
| 11 |  | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量 ≤1t | 913 |  |  |
| 12 |  | 多级离心泵拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 561 |  |  |
| 13 |  | 多级离心泵拆装检查 设备重量 ≤1t | 1100 |  |  |
| 14 |  | 计量泵拆装检查 设备重量 ≤0.2t | 220 |  |  |
| 15 |  | 计量泵拆装检查 设备重量 ≤0.2t | 422 |  |  |
| 16 |  | 螺杆泵拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 326 |  |  |
| 17 |  | 螺杆泵拆装检查 设备重量 ≤1t | 446 |  |  |
| 18 |  | 真空泵拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 733 |  |  |
| 19 |  | 真空泵拆装检查 设备重量 ≤1t | 1118 |  |  |
| 20 | 电机 | 小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤3 | 184 |  | 设备本体及部件等检查定子、转子和轴承、吹扫、测量空气间隙、手动盘车检查电机转动情况、接地、铜线更换、轴承更换、空载试运转等。(包含但不限于铜线、轴承更换及设备维修所需的所有配件) |
| 21 |  | 小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤13 | 326 |  |  |
| 22 |  | 小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤30 | 524 |  |  |
| 23 |  | 小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤100 | 835 |  |  |
| 24 |  | 小型电动机检查接线 交流同步电动机 功率（kW） ≤3 | 244 |  |  |
| 25 |  | 小型电动机检查接线 交流同步电动机 功率（kW） ≤13 | 439 |  |  |
| 26 |  | 小型电动机检查接线 交流同步电动机 功率（kW） ≤30 | 696 |  |  |
| 27 |  | 小型电动机检查接线 交流同步电动机 功率（kW） ≤100 | 1042 |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |
| 备注：本次磋商报价为不含税报价，报价包括维修人工费、材料费、机械费、风险费、利润及磋商文件规定的其他费用。服务商应充分考虑本项目的风险，风险费用已含在磋商报价中，采购人不再承担由于任何风险引起的费用。 |  |  |  |  |  |