附件2：

费用报价单

| 序号 | 维修设备 | 设备型号规格 | 控制价 （不含税、含人工费、含材料费） | 维修内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 离心式通(引)风机拆装检查 设备重量 ≤0.3t | 217 | 设备本体及部件等拆卸、清洗、检查、刮研、换油、调间隙及调配重、找正、找平、找中心、铜线更换、轴承更换、密封更换、记录、组装复原等。(包含但不限于铜线轴承、密封更换及设备维修所需的所有配件) |
| 2 |  | 离心式通(引)风机拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 348 |  |
| 3 |  | 回转式鼓风机拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 356 |  |
| 4 |  | 轴流通风机拆装检查 设备重量 ≤0.2t | 185 |  |
| 5 |  | 轴流通风机拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 347 |  |
| 6 |  | 离心式鼓风机(带变速器)拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 1258 |  |
| 7 |  | 离心式鼓风机(不带变速器)拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 561 |  |
| 8 | 泵 | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 462 | 设备本体及部件等拆卸、清洗、检查、刮研、换油、调间隙、找正、找平、找中心、铜线更换轴承更换、密封更换、记录、组装复原、配合检查验收等。(包含但不限于铜线、轴承、密封及设备维修所需的所有配件) |
| 9 |  | 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵拆装检查 设备重量 ≤1t | 914 |  |
| 10 |  | 多级离心泵拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 562 |  |
| 11 |  | 计量泵拆装检查 设备重量 ≤0.2t | 220 |  |
| 12 |  | 计量泵拆装检查 设备重量 ≤0.2t | 423 |  |
| 13 |  | 螺杆泵拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 326 |  |
| 14 |  | 真空泵拆装检查 设备重量 ≤0.5t | 735 |  |
| 15 | 电机 | 小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤3 | 185 | 设备本体及部件等检查定子、转子和轴承、吹扫、测量空气间隙、手动盘车检查电机转动情况、接地、铜线更换、轴承更换、空载试运转等。(包含但不限于铜线、轴承更换及设备维修所需的所有配件) |
| 16 |  | 小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤13 | 327 |  |
| 17 |  | 小型电动机检查接线 交流异步电动机 功率（kW） ≤30 | 524 |  |
| 18 |  | 小型电动机检查接线 交流同步电动机 功率（kW） ≤3 | 244 |  |
| 19 |  | 小型电动机检查接线 交流同步电动机 功率（kW） ≤13 | 440 |  |
| 20 |  | 小型电动机检查接线 交流同步电动机 功率（kW） ≤30 | 697 |  |
| 报价（不含税、含人工费、含材料费） 下浮比例： |  |  |  |  |
| 备注：本次磋商报价为不含税报价，报价包括维修人工费、材料费、机械费、风险费、利润及磋商文件规定的其他费用。服务商应充分考虑本项目的风险，风险费用已含在磋商报价中，采购人不再承担由于任何风险引起的费用。 |  |  |  |  |